附件3：德宏州供水和污水处理专项债券项目实施方案

2019年德宏州供水和污水处理专项债券（一期）——2019年云南省政府专项债券（十四期）项目实施方案

德宏州住房和城乡建设局            德宏州财政局

德宏州水利局

二零一九年八月

前  言

水源安全是人类发展、健康的基本需求，是社会文明进步的重要体现，也是落实以人为本的科学发展观、构建和谐社会的基础。由于我国水污染总体态势还未能得到有效遏制，水污染程度仍然在加剧，局部地区的水环境状况极其恶化，大量因水为媒介传播的疾病呈频发态势，水污染突出事件屡有发生。饮用水水源地的水质安全保障在现阶段显得尤其紧迫。加强城市集中式饮用水水源保护，整治城市集中式饮用水水源地环境污染和生态破坏，建立并完善城市集中式饮用水水源地安全供水保障体系，是维护广大人民群众根本利益的要求，也是全面建设小康社会、努力构建社会主义和谐社会的必然选择。

城市供水是城市的命脉，是城市首要的基础设施，在城市建设、发展的过程中，需要优先加以考虑。随着德宏州国民经济持续稳定地发展，城市规模不断扩大，招商引资步伐加快，居民生活水平日益提高，城市工业、生活用水增加，自来水供需矛盾日益突出，水库供水安全是确保城市供水安全可靠，支持和促进德宏州经济社会健康、快速和可持续发展的必要条件。

根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）的相关要求，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，围绕健全规范地方政府举债融资机制，依法完善专项债券管理，指导地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，加快建立专项债券与项目资产、收益相对应的制度，打造立足我国国情、从我国实际出发的地方政府“市政项目收益债”，防范化解地方政府专项债务风险，深化财政与金融互动，引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

为了完善地方政府专项债券管理，建立专项债券与项目资产、收益对应的制度，促进地方各项建设事业持续健康发展，财政部印发了《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号），要求合理把握地方债券发行节奏，加快发行进度，提高债券发行定价及期限的合理性，完善地方债券信息披露，科学推进政府专项债券的发行及管理，有效防范专项债务风险。

为进一步提高水资源的合理利用，改善德宏州城市供水安全和污水处理效能，提升城市建设水平及人们生活水平，确保德宏州的经济、社会、生态等方面的可持续发展，为城市建设提供有效资金保障,德宏州财政局、德宏州住房和城乡规划建设局和德宏州水利局按照相关政策要求，启动了德宏州供水和污水处理专项债券工作。

目  录

一、基本情况	1

（一）财政经济情况	1

1.德宏州2016年至2019年年财政收支情况	1

2.芒市2016年至2019年年财政收支情况	1

3.陇川县 2016年至2019年年财政收支情况	2

4.瑞丽市2016年至2019年年财政收支情况	3

5.盈江县2016年至2019年年财政收支情况	3

（二）经济效益分析	4

（三）社会效益分析	5

1.有利于水资源综合利用	5

2.有利于保障城市居民饮水需求及饮水安全	5

3.有利于生态环境保护	6

二、项目情况	6

（一）总体情况	6

1.芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目	9

2.陇川县麻栗坝灌区工程	18

3.瑞丽市二水厂及配套管网工程项目	25

4.盈江县城镇供水工程	34

三、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估	41

（一）经营风险	41

（二）市场风险	41

（三）财务风险	41

（四）投资测算不准确风险	42

（五）利率波动风险	42

一、基本情况

（一）财政经济情况

1.德宏州2016年至2019年年财政收支情况

2016年德宏州一般公共预算收入32.6亿元，一般公共预算支出134.3亿元；政府性基金预算收入5.8亿元，政府性基金预算支出5.1亿元。

2017年德宏州一般公共预算收入33.8亿元，一般公共预算支出150.9亿元；政府性基金预算收入10.4亿元，政府性基金预算支出6.4亿元。国有土地使用权出让收入9.6亿元。

2018年德宏州一般公共预算收入37.0亿元，一般公共预算支出150.0亿元；政府性基金预算收入8.6亿元，政府性基金预算支出15.2亿元；国有资本经营预算收入0.2亿元，国有资本经营预算支出0.2亿元。国有土地使用权出让收入7.9亿元。

2019年德宏州财政预算情况：一般公共预算收入38.9亿元，支出149.2亿元。政府性基金预算收入21.0亿元、支出34.7亿元，国有资本经营预算收入0.3亿元、支出0.2亿元。国有土地出让权使用金收入20.3亿元。（数据来源于预算数）。

2.芒市2016年至2019年年财政收支情况

2016年芒市一般公共预算收入5.81亿元，支出29.35亿元。政府性基金预算收入0.5亿元、支出1.83亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入0.33亿元。

2017年芒市一般公共预算收入5.93亿元，支出28.7亿元。政府性基金预算收入0.97亿元、支出2.62亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入0.78亿元。

2018年芒市一般公共预算收入6.24亿元，支出27亿元。政府性基金预算收入2.36亿元、支出4.07亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入2.26亿元。

2019年芒市一般公共预算收入7亿元，支出30亿元。政府性基金预算收入5.6亿元、支出10.36亿元。国有资本经营预算收入0.11亿元、支出0.11亿元。国有土地出让权使用金收入5.37亿元。（数据来源于预算数）

3.陇川县 2016年至2019年年财政收支情况

2016年陇川县一般公共预算收入1.88亿元，支出17.75亿元。政府性基金预算收入0.17亿元，支出0.90亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入0.14亿元。

2017年陇川县一般公共预算收入2.17亿元，支出19.02亿元。政府性基金预算收入0.39亿元，支出0.69亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入0.37亿元。

2018年陇川县一般公共预算收入2.29亿元，支出18.70亿元。政府性基金预算收入0.38亿元，支出2.34亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入0.36亿元。

2019年陇川县一般公共预算收入3.05亿元，支出24.87亿元。政府性基金预算收入0.78亿元、支出2.59亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入0.76亿元。（数据来源于预算数）

4.瑞丽市2016年至2019年年财政收支情况

2016年瑞丽市一般公共预算收入7.40亿元，支出21.50亿元。政府性基金预算收入7.30亿元、支出6.79亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入2.20亿元。

2017年瑞丽市一般公共预算收入7.70亿元，支出26.44亿元。政府性基金预算收入9.04亿元、支出8.4亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入3.9亿元。

2018年瑞丽市一般公共预算收入10.04亿元，支出27.32亿元。政府性基金预算收入13.45亿元、支出12.91亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入3.17亿元。

2019年瑞丽市一般公共预算收入13亿元，支出27.66亿元。政府性基金预算收入17.05亿元、支出17.05亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入12.29亿元。（数据来源于预算数）

5.盈江县2016年至2019年年财政收支情况

2016年盈江县一般公共预算收入4.48亿元，支出27.45亿元。政府性基金预算收入1.94亿元、支出0.42亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入1.87亿元。

2017年盈江县一般公共预算收入4.85亿元，支出29.40亿元。政府性基金预算收入4.56亿元、支出0.53亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入4.35亿元。

2018年盈江县一般公共预算收入5.02亿元，支出26.75亿元。政府性基金预算收入2.57亿元、支出2.12亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入2.49亿元。

2019年盈江县一般公共预算收入5.23亿元，支出28.77亿元。政府性基金预算收入0亿元、支出0亿元。国有资本经营预算收入0亿元、支出0亿元。国有土地出让权使用金收入4.99亿元。（数据来源于预算数）

（二）经济效益分析

芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目总投资13,195.44万元，项目建成后最大取水量3,584万方/年，预计可用于偿债资金12,869.53万元，其中债券存续期项目供水收入7,267.95万元，可用于本项目还款的专项水利资金5,601.58万元。

陇川县麻栗坝灌区工程项目总投资200,978.5万元，项目建成后满负荷供水量为14,615.1万m³ /年，债券存续期项目总收入43,597.44万元，净利润2,466.92万元。

瑞丽市二水厂及配套管网工程项目总投资18,765.79万元，项目建成后预计每年收入3,103万元，债券存续期总收入18,573.63万元，净利润2,719.41万元。

盈江县城镇供水工程项目总投资13,997.66万元，项目建成后满负荷供水规模1,095.00万m³/年，债券存续期项目总收入19,678.98万元。

（三）社会效益分析

以上四个项目社会效益显著，主要表现在以下几个方面：

1.有利于水资源综合利用

德宏州现有水库干渠以下渠系配套建设滞后，缺乏控制性的调蓄水源工程，没有形成可对水资源实现合理配置、统一调度的灌排供水系统，导致整体水资源开发利用率低。以上四个项目的实施以县城及附近村民小组村民生活饮用水供水为主，同时兼顾下游农田灌溉用水、生产用水，并兼顾水库相关河流防洪抗旱要求而建设的综合利用水利工程，可以充分利用建设项目附近的水资源，减少水资源的浪费，有利于改善德宏州的供水效率和水资源综合利用效率。

2.有利于保障城市居民饮水需求及饮水安全

德宏州正处于农业产业化提升、新型工业化跨越、三产规模化聚集、城镇现代化扩张的关键阶段，特别是中国面向西南开放桥头堡战略的深入，用水人口与用地规模呈快速增长趋势，以上四个项目建成后将进一步提高水库水质，更换部分老化和漏损严重的管道，能够有力保障供水区生活、生产用水安全，有效缓解德宏州的用水供需矛盾以及保障城市饮水安全。

3.有利于生态环境保护

生态破坏带来的不仅是经济问题，相伴而生的还有社会问题。因此，盈江县城镇供水工程项目、陇川县麻栗坝灌区工程、芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目以及瑞丽市二水厂及配套管网工程建成后将进一步提高水库水质，在实现污染控制的同时，提高抵御自然灾害能力，还能美化乡村景观，提高生态环境保护水平。

二、项目情况

（一）总体情况

此次德宏州供水和污水处理专项债券募集资金计划用于芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目、陇川县麻栗坝灌区工程、瑞丽市二水厂及配套管网工程和盈江县城镇供水工程项目四个项目。

表1-1德宏州供水和污水处理专项债券募投项目概况

| 项目 | 建设地点 | 项目投资总额（万元） | 项目实施方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目 | 芒市勐板河水库水源地 | 13,195.44 | 芒市人民政府水利局 |
| 陇川县麻栗坝灌区工程 | 麻栗坝大型灌区，涉及7个乡镇的24个村委会199个村民小组和陇川农场的4个分场 | 200,978.50 | 陇川县麻栗坝灌区管理局 |
| 瑞丽市二水厂及配套管网工程 | 瑞丽市东北角坎兰村附近橡胶林 | 18,765.79 | 瑞丽市住房和城乡规划建设局 |
| 盈江县城镇供水工程 | 盈江县平原镇、弄璋镇、太平镇、旧城镇 | 13,997.66 | 盈江县住房和城乡建设局 |
| 合计 |  | 246,937.39 |  |

此次债券发行对应的四个项目总投资合计246,937.39万元，其中自筹资金206,937.39万元，计划发行专项债券40,000.00万元。四个项目总体专项债本息覆盖倍数为1.29，分项目来看，各项目专项债本息覆盖倍数分别为1.07、1.80、1.11、1.16。

表1-2德宏州供水和污水处理项目投资资金来源(单位：万元)

| 项目名称 | 项目总投 | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自筹资金 | 专项债券 融资 | 小计 |
| 芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目 | 13,195.44 | 3,195.44 | 10,000.00 | 13,195.44 |
| 陇川县麻栗坝灌区工程 | 200,978.50 | 190,978.50 | 10,000.00 | 200,978.50 |
| 瑞丽市二水厂及配套管网工程 | 18,765.79 | 8,765.79 | 10,000.00 | 18,765.79 |
| 盈江县城镇供水工程 | 13,997.66 | 3,997.66 | 10,000.00 | 13,997.66 |
| 合计 | 246,937.39 | 206,937.39 | 40,000.00 | 246,937.39 |

表1-3德宏州供水和污水处理项目专项债券还本付息情况

单位：万元

| 项目名称 | 年度 | 期初本金余额 | 本期新增本金 | 本期偿还本金 | 期末本金余额 | 当年偿还利息 | 当年还本付息合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目 | 2019 |  | 10,000 |  | 10,000 | 150 | 150 |
|  | 2020 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2021 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2022 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2023 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2024 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2025 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2026 | 10,000 |  | 10,000 |  | 300 | 10,300 |
| 陇川县麻栗坝灌区工程 | 2019 |  | 10,000 |  | 10,000 | 150 | 150 |
|  | 2020 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2021 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2022 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2023 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2024 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2025 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2026 | 10,000 |  | 10,000 |  | 300 | 10,300 |
| 瑞丽市二水厂及配套管网工程 | 2019 |  | 10,000 |  | 10,000 | 150 | 150 |
|  | 2020 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2021 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2022 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2023 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2024 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2025 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2026 | 10,000 |  | 10,000 |  | 300 | 10,300 |
| 盈江县城镇供水工程 | 2019 |  | 10,000 |  | 10,000 | 150 | 150 |
|  | 2020 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2021 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2022 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2023 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2024 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2025 | 10,000 |  |  | 10,000 | 450 | 450 |
|  | 2026 | 10,000 |  | 10,000 |  | 300 | 10,300 |

表1-4德宏州供水和污水处理项目专项债券募投项目平衡情况

单位：亩、万元、倍

| 项目名称 | 项目 总投 | 预计项目现金流收益 | 计划发行额 | 预计专项债还本付息金额 | 本息覆盖倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目 | 13,195.44 | 14,103.32 | 10,000.00 | 13,150.00 | 1.07 |
| 陇川县麻栗坝灌区工程 | 200,978.50 | 23,728.16 | 10,000.00 | 13,150.00 | 1.80 |
| 瑞丽市二水厂及配套管网工程 | 18,765.79 | 14,660.83 | 10,000.00 | 13,150.00 | 1.11 |
| 盈江县城镇供水工程 | 13,997.66 | 15,235.59 | 10,000.00 | 13,150.00 | 1.16 |
| 合计 | 246,937.39 | 67,727.9 | 40,000.00 | 52,600.00 | 1.29 |

综上所述，2019年德宏州供水和污水处理项目专项债券预计项目收益对专项债券还本付息覆盖倍数为1.29，项目收益可以覆盖专项债券还本付息，具有较好的经济效益和社会效益。

（二）各项目具体情况

1.芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目

（1）项目概况

项目名称：芒市勐板河水库水源地保护及综合治理。

项目法人：芒市水利局，负责人：吴涛。

建设地点及范围：芒市勐板河水库水源地，实施范围为芒市勐板河水库饮用水水源地径流区和引流区，径流区：黑鱼沟流域面积25.4km2；引流区：白水河流域面积39.4 km2，合计64.8 km2。涉及勐板河水库径流区和引流区2个村委会，15个自然村，863户，3216人。

（2）项目总投资

芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目估算总投资13,195.44万元。其中：建设投资11835.44万元，占总投资的89.69%；建设期利息1360万元，占总投资的10.31%。详见下表：

表2-1：项目总投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 |  | 总投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程费 | 7,113.38 |  |
| 2 | 设备购置费 | 135.00 |  |
| 3 | 安装工程费 | 20.92 |  |
| 4 | 工程建设其他费 | 3,910.03 |  |
| 5 | 预备费 | 656.11 |  |
| 6 | 建设期利息 | 1,360 |  |
| 7 | 投资总估算 | 13,195.44 |  |

（3）资金筹措方案

1）资金来源

项目资金筹措总额13,195.44万元。其中：资本金3,195.44万元，占项目总投资的24.22%，由地方政府筹集。

2）融资来源

①本项目除专项债券发行以外没有其他融资安排。

②本项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元，发行期限为7年。

③专项债发行计划:结合建设资金需求及自筹资金到账时间节点，为保障项目建设期间资金需求，项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元。参考目前国债同期发行利率，本次项目债券发行利率暂定为4.5%，发债期限7年，偿债方式为分期付息，到期还本，本息合计13,150万元。募集资金全部用于芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目。具体发行安排如下表：

表2-2： 专项债发行计划表（单位：万元）

| 序号 | 发行年份 | 发行额度（万元） | 发行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 10,000 | 7年期 |

（4）资金使用方案

项目总投资13,195.44万元，建设期限拟定为3年，即2019年8月至2022年8月。详见下表：

表2-3：建设投资计划表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 建设期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年（2019.8~2020.8） |  | 第二年（2020.9~2021.8） |  | 第三年（2021.9~2022.8） |  |
|  |  |  | 投资额 | 比例% | 投资额 | 比例% | 投资额 | 比例% |
| 1 | 项目总投资 | 13195.44 | 11,000.00 | 83.36% | 1,000.00 | 7.58% | 1,195.44 | 9.06% |
| 1.1 | 建设投资 | 11,835.44 | 10,540.00 | 89.05% | 550.00 | 4.65% | 745.44 | 6.30% |
| 1.2 | 建设期利息 | 1,360.00 | 460.00 | 4.18% | 450.00 | 45.00% | 450.00 | 33.09% |
| 2 | 资金来源 | 13,195.44 | 11,000.00 | 83.36% | 1,000.00 | 7.58% | 1,195.44 | 9.06% |
| 2.1 | 政府债券 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 2.2 | 资本金 | 3,195.44 | 1,000.00 | 31.29% | 1,000.00 | 31.29% | 1,195.44 | 37.41% |

（5）项目资金保障措施

在项目实施过程中，要加强资金的使用和管理，强化预算约束。严格按照《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）及相关文件要求执行，做到专款专用、专项管理、单独核算的规定，成立项目建设资金管理小组，建设资金按规定专账管理，专款专用，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。资金管理小组要严格执行财经纪律，管好用好建设资金，并按投资计划及工程进度将建设资金拨付到具体施工单位。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

（6）项目收入

本项目在建设过程中和建成后，可由以下收入，用于偿还贷款利息及本金。

1）水资源费、原水费

根据《德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会文件》[2010]732号文及德宏州财政局 德宏州发展和改革委员会 德宏州水利局关于印发《德宏州水资源费征收使用管理办法》的通知[2012]75号文，县级以上水行政主管部门征收水资源费，按照1:3:2:4的比例，在中央、省和州、县（市）级财政之间进行分配。德宏州、芒市两级政府为保护勐板河水库集中式饮用水水源地承诺将州、市计提勐板河水库水资源费、原水费用于本项目还款。

勐板河水库属于地表水，水资源费收费标准为0.2元/吨，原水收费标准为0.16元/吨。根据芒市勐板河水库近3年的取水量，考虑到芒市城市发展，用水量增加，计算期内取水量年增长率以7%计，最大供水量为水库年平均来水量的80%，即4480*0.8=3,584万m³/年。

表2-4：分年水资源费、原水费收益

| 年份 | 水库取水量（万方） | 水资源费（万元） | 原水费（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2,644 | 317.28 | 423.04 | 740.32 |
| 2020 | 2,829 | 339.49 | 452.65 | 792.14 |
| 2021 | 3,027 | 363.25 | 484.34 | 847.59 |
| 2022 | 3,239 | 388.68 | 518.24 | 906.92 |
| 2023 | 3,466 | 415.89 | 554.52 | 970.41 |
| 2024 | 3,584 | 430.08 | 573.44 | 1,003.52 |
| 2025 | 3,584 | 430.08 | 573.44 | 1,003.52 |
| 2026 | 3,584 | 430.08 | 573.44 | 1,003.52 |
| 合计 | 25,957 | 3,114.83 | 4,153.11 | 7,267.95 |

2）云南省水利建设专项资金

根据《云南省国有土地出让收入计提水利建设专项资金征收和使用管理规定》，云南省明确提出按土地出让总收入的5%计提专项水利资金，省级国库对计提的水利建设专项资金实行专账核算，并按照省50%、州（市）30%、县（市、区）20%的比例划分留成。计提水利建设专项资金主要用于水源工程建设，病险水库、病险水闸除险加固，江河、界河治理，中小河流、湖泊治理，“五小水利”工程、农村饮水安全工程、小型农田水利建设配套补助、灌区续建配套与节水改造工程和干支渠防渗工程、城市防洪设施建设，水利工程更新改造和维修养护，水文、水利血防、农村水电等水利工程建设项目。

本项目属于芒市城市饮用水水源地建设项目，本项目属于水利建设专项资金支持建设项目。德宏州、芒市两级政府为保护勐板河水库集中式饮用水水源地承诺将州、市2019年至2026年专项水利资金计提的70%专项用于本项目还款。

根据芒市出让土地计划，2019年至2026年，计划出让土地591.80公顷，预期土地出让总收入320,090.00万元，州、市累计计提专项水利资金8,002.25万元，可用于本项目还款金额为5,601.58万元。

表2-5：分年水资源费、原水费收益

| 序号 | 签约时间 | 土地面积 （公顷） | 土地出让 收入 （万元） | 按出让总收入计提（万元） |  |  |  | 州、市级合计 （万元） | 用于本项目还款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-3小计 | 云南省水利建设专项资金5%（103014890） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、省50% | 2、州30% | 3、市20% |  |  |
| 1 | 2019 | 73.00 | 37,200.00 | 1,860.00 | 930.00 | 558.00 | 372.00 | 930.00 | 651.00 |
| 2 | 2020 | 73.50 | 38,220.00 | 1,911.00 | 955.50 | 573.30 | 382.20 | 955.50 | 668.85 |
| 3 | 2021 | 73.80 | 40,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 400.00 | 1,000.00 | 700.00 |
| 4 | 2022 | 74.00 | 39,960.00 | 1,998.00 | 999.00 | 599.40 | 399.60 | 999.00 | 699.30 |
| 5 | 2023 | 74.20 | 40,810.00 | 2,040.50 | 1,020.25 | 612.15 | 408.10 | 1,020.25 | 714.18 |
| 6 | 2024 | 74.30 | 40,900.00 | 2,045.00 | 1,022.50 | 613.50 | 409.00 | 1,022.50 | 715.75 |
| 7 | 2025 | 74.40 | 41,000.00 | 2,050.00 | 1,025.00 | 615.00 | 410.00 | 1,025.00 | 717.50 |
| 8 | 2026 | 74.60 | 42,000.00 | 2,100.00 | 1,050.00 | 630.00 | 420.00 | 1,050.00 | 735.00 |
| 合计 |  | 591.80 | 320,090.00 | 16,004.50 | 8,002.25 | 4,801.35 | 3,200.90 | 8,002.25 | 5,601.58 |  |

（7）项目成本

项目建成后，运行维护由芒市勐板河水库管理站维护，经落实，勐板河水库管理站定编15人，目前在岗在册的10人均为事业编制，属于财政全额拨付工资，不再纳入本项目经营期支出。因此，按5人的成本费用计入运营成本，包括基本工资、职工福利、维护费等。债券存续期内运营成本合计31.55万元/年。

1）基本工资：按5人的成本费用计入运营成本，按2018年芒市在岗职工月平均工资3,100元计算，职工工资总额18.6万元。

2）补助工资：无。

3）其他工资：无。

4）职工福利费：按工资总额的14%计算，计提职工福利费2.60万元。

5）社会保障费：5人养老保险，医疗保险，失业保险，生育保险和工伤保险占工资比例的32.5%，计提社会保障费6.04万元。

6）住房公积金：无。

7）公务费：属于财政拨付。

8）维护费：日常维护费用内容为水库水源地保护标志、水库上游河道）库尾生态湿地等。其中：

生态湿地维护费用，按照150元/亩/年测算，年维护费用为150*214.8=32,220元。

视频监控系统：平均运行功率1500w，年耗电13,140度。保洁船：每公里耗电32度，每周航行5km，年耗电8,624度。以上合计耗电量21,764度，电费以0.5元/度计算，则每年电费10,882元。其他能耗属于财政拨付。

合计，维护费用为4.31万元/年。

9）业务费：属于财政拨付。

10）业务接待费：属于财政拨付。

11）其他费用：主要包含工会经费、职工教育经费，均属于财政拨付。

（8）资金测算平衡情况

项目拟发行专项债券10,000万元，债券期限7年，票面利率4.5%。债券续存期产生利息3,160.00万元，到期合计融资成本13,160.00万元。

根据测算，平均偿债覆盖率=（现金流入总额-建设期支出-运营期支出）/债券还本付息=1.07，项目可以覆盖融资成本。

表2-6:财务计划现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入总额 | 14,586.76 | 1,460.99 | 1,547.59 | 1,606.22 | 1,684.58 | 1,719.27 | 1,721.02 | 1,738.52 | 26,064.96 |
| 1.1 | 资本金流入 | 3,195.44 |  |  |  |  |  |  |  | 3,195.44 |
| 1.2 | 债券资金流入 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 1.3 | 其他融资资金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | 项目收入流入 | 1,391.32 | 1,460.99 | 1,547.59 | 1,606.22 | 1,684.58 | 1,719.27 | 1,721.02 | 1,738.52 | 12,869.52 |
| 2 | 现金流出总额 | 10,550.00 | 1,000.00 | 1,195.44 | 450.00 | 481.55 | 481.55 | 481.55 | 10,481.55 | 25,121.64 |
| 2.1 | 建设期支出 | 10,540.00 | 550.00 | 745.44 |  |  |  |  |  | 11,835.44 |
| 2.2 | 运营期支出 |  |  |  |  | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 126.20 |
| 2.3 | 债券发行费用 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2.4 | 债券还本付息 |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10,450.00 | 13,150.00 |
| 3 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 当年现金净流入 | 4,036.76 | 460.99 | 352.15 | 1,156.22 | 1,203.03 | 1,237.72 | 1,239.47 | -8,743.03 | 943.32 |
| 3.2 | 期末累计现金结存额 | 4,036.76 | 4,497.75 | 4,849.90 | 6,006.13 | 7,209.16 | 8,446.88 | 9,686.35 | 943.32 |  |
| 4 | 平均偿债覆盖率=（现金流入总额—建设期支出—运营期支出）/债券还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 |

（9）本息覆盖情况

项目现金流收益14,103.32万元，运营期还本付息金额13,150万元，专项债券本息覆盖倍数1.07。

（10）独立第三方专业机构进行评估意见

会计师事务所评估结论：在项目实施单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的芒市勐板河水库水源地保护及综合治理项目，预期收益能够合理保障融资资金的本金和利息，平均偿债覆盖率为1.07，实现项目收益和融资自求平衡。

2.陇川县麻栗坝灌区工程

（1）项目概况

项目名称：陇川县麻栗坝灌区工程。

项目法人：陇川县麻栗坝灌区管理局，法人代表：许本学。

建设地点及范围：麻栗坝大型灌区建设征地共涉及陇川县的城子、景罕、章凤、陇把、清平、护国、王子树7个乡镇的24个村委会199个村民小组和陇川农场的4个分场；建设地总面积为9,684.84亩。

（2）项目总投资

陇川县麻栗坝灌区工程项目估算项目总投资200,978.5万元，其中：工程部分（建安工程、机电设备及安装工程、金属结构设备安装工程、施工临时工程、独立费用、基本预备费）102,496.74万元，占总投资的51.15%；建设征地移民补偿投资38,678.68万元，占总投资的19.25%；环境保护工程投资7,346.16万元，占总投资的3.66%；水土保持工程费5,150.88万元，占总投资的2.56%；田间配套工程投资46,406.04万元，占总投资的23.09%，建设期利息600万元，占总投资的0.3%。详见下表：

表3-1：项目总投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 |  | 总投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程部分 | 102,496.74 |  |
| 2 | 建设征地移民补偿 | 38,678.68 |  |
| 3 | 环境保护工程 | 7,346.16 |  |
| 4 | 水土保持工程 | 5,150.88 |  |
| 5 | 田间配套工程 | 46,406.04 |  |
| 6 | 建设期利息 | 600 |  |
| 7 | 投资总估算 | 13,195.44 |  |

（3）资金筹措方案

1）资金来源

陇川县麻栗坝灌区工程项目总投资200,978.5万元，其中：省发改委批复项目资本金189,239（中央资金92,743万元，省级资金68,765万元，地方政府配套资金27,731万元），占总投资的94.16%；剩余资金11,739.5万元（其中：10,000万元计划发行专项债券，地方财政预算安排资金1,739.5万元），占总投资的5.84%。

2）融资来源

①本项目除专项债券发行以外没有其他融资安排。

②本项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元，发行期限为7年。

③专项债发行计划:结合建设资金需求及自筹资金到账时间节点，为保障项目建设期间资金需求，项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元。参考目前国债同期发行利率，本次项目债券发行利率暂定为4.5%，发债期限7年，偿债方式为分期付息，到期还本，本息合计13,150万元。募集资金全部用于陇川县麻栗坝灌区工程项目。具体发行安排如下表：

表3-2： 专项债发行计划表（单位：万元）

| 序号 |  | 发行年份 | 发行额度（万元） | 发行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 10,000 | 7年期 |

（4）资金使用方案

项目总投资200,978.50万元，其中2019年投资80,301.40万元，其中含建设期利息150万元，占比39.96%，2020年投资120,677.10万元，其中含建设期利息450万元，占比60.04%。

（5）项目资金保障措施

在项目实施过程中，要加强资金的使用和管理，强化预算约束。严格按照《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）及相关文件要求执行，做到专款专用、专项管理、单独核算的规定，成立项目建设资金管理小组，建设资金按规定专账管理，专款专用，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。资金管理小组要严格执行财经纪律，管好用好建设资金，并按投资计划及工程进度将建设资金拨付到具体施工单位。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有关部门的检查监督。

（6）项目收入

本项目收入来源主要为灌区供水销售收入，包括工业供水收入，农业灌溉用水收入。项目工程出库总供水量24,979万m3，工程末端总供水量为14,615.1万m3。计算期2019-2020年为建设期，不产生收入，2021年运营负荷76%，年成交水量11,107.51万m3，其中：工业供水3,061.2万m3，水价按1.59元/m3计，年供水收入4,861.19万元；农业灌溉用水供水8,046.3万m3，水价按0.2元/m3计，年供水收入1,585.12万元。2022年运营负荷78%，年成交水量11,399.81万m3，其中：工业供水3141.8万m3，水价按1.59元/m3计，年供水收入4,989.12万元；农业灌溉用水供水8,258.05万m3，水价按0.2元/m3计，年供水收入1,626.84万元。2023-2024年运营负荷80%，年成交水量分别11,692.11万m3，其中：工业供水3,222.3万m3，水价按1.59元/m3计，年供水收入5,117.04万元；农业灌溉用水供水8,469.79万m3，水价按0.2元/m3计，年供水收入1,668.55万元。2025年后为达设计能力年，年成交水量14,615.14万m3,其中：工业供水4,027.9万m3，水价按1.59元/m3计，年供水收入6,396.31万元；农业灌溉用水供水10,587.24万m3，水价按0.2元/m3计，年供水收入2,085.69万元。项目建成后，达设计年实现供水收入8,481.99万元.

表3-3：销售收入估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 （年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 运营负荷（%） |  |  |  | 76 | 78 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 1 | 项目销售总收入 | 43,597.44 |  |  | 6,446.31 | 6,615.95 | 6,785.59 | 6,785.59 | 8,481.99 | 8,481.99 |
|  | 年成交总水量（万立方） | 75,121.82 |  |  | 11,107.51 | 11,399.81 | 11,692.11 | 11,692.11 | 14,615.14 | 14,615.14 |
| 1.1 | 工业供水收入 | 32,877.01 |  |  | 4,861.19 | 4,989.12 | 5,117.04 | 5,117.04 | 6,396.31 | 6,396.31 |
|  | 单价（元/立方，按均价计） | 1.59 |  |  | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
|  | 数量（万立方） | 20,703.41 |  |  | 3,061.2 | 3,141.8 | 3,222.3 | 3,222.3 | 4,027.9 | 4,027.9 |
| 1.2 | 农业灌溉用水收入 | 10,720.43 |  |  | 1,585.12 | 1,626.84 | 1,668.55 | 1,668.55 | 2,085.69 | 2,085.69 |
|  | 单价（元/立方，按均价计） | 0.20 |  |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  | 数量（万立方） | 54,418.41 |  |  | 8,046.30 | 8,258.05 | 8,469.79 | 8,469.79 | 10,587.24 | 10,587.24 |
| 2 | 销售税金及附加 | 5,306.64 |  |  | 784.64 | 805.29 | 825.94 | 825.94 | 1,032.42 | 1,032.42 |
| 2.1 | 城市维护建设费5% | 65.40 |  |  | 9.67 | 9.92 | 10.18 | 10.18 | 12.72 | 12.72 |
| 2.2 | 教育费附加 3% | 39.24 |  |  | 5.80 | 5.95 | 6.11 | 6.11 | 7.63 | 7.63 |
| 2.3 | 地教附加 2% | 26.16 |  |  | 3.87 | 3.97 | 4.07 | 4.07 | 5.09 | 5.09 |
| 2.4 | 水资源费 | 5,175.85 |  |  | 765.30 | 785.44 | 805.58 | 805.58 | 1,006.98 | 1,006.98 |
| 3 | 增值税（3%） | 1,307.92 |  |  | 193.4 | 198.5 | 203.6 | 203.6 | 254.5 | 254.5 |

（7）项目成本

本项目总成本费用34,658.69万元，包括运营成本费用、管理费用、财务费用、其他费用。

表3-4：项目成本估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 （年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 运营成本费用 | 10,124.23 |  |  | 1,578.5 | 1,638.2 | 1,726.9 | 1,726.9 | 1,726.9 | 1,726.9 |
| 1.1 | 外购燃料动力费用 | 1,594.29 |  |  | 202.9 | 231.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 |
| 1.2 | 工资及福利费用 | 829.76 |  |  | 92.2 | 122.9 | 153.7 | 153.7 | 153.7 | 153.7 |
| 1.3 | 制造费用 | 7,700.19 |  |  | 1,283.4 | 1,283.4 | 1,283.4 | 1,283.4 | 1,283.4 | 1,283.4 |
| 1.3.1 | 折旧费用 | 1,532.38 |  |  | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 |
| 1.3.2 | 修理费用 | 6,167.80 |  |  | 1,028.0 | 1,028.0 | 1,028.0 | 1,028.0 | 1,028.0 | 1,028.0 |
| 1.3.3 | 其他制造费用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理费用 | 20,391.75 |  |  | 3,333.0 | 3,346.6 | 3,360.2 | 3,360.2 | 3,495.9 | 3,495.9 |
| 2.1 | 工程资产摊销费用 | 10,645.13 |  |  | 1,774.2 | 1,774.2 | 1,774.2 | 1,774.2 | 1,774.2 | 1,774.2 |
| 2.2 | 其他资产摊销费用 | 6,258.83 |  |  | 1,043.1 | 1,043.1 | 1,043.1 | 1,043.1 | 1,043.1 | 1,043.1 |
| 2.3 | 其他管理费用 | 3,487.79 |  |  | 515.7 | 529.3 | 542.8 | 542.8 | 678.6 | 678.6 |
| 3 | 财务费用 | 2,550.00 |  |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 3.1 | 利息支出 | 2,550.00 |  |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 3.1.1 | 长期借款利息 | 2,550.00 |  |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 3.1.2 | 流动资金借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 短期借款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它费用（印花税金等，按0.05%计） | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总成本费用合计 | 33,065.98 |  |  | 5,361.50 | 5,434.79 | 5,537.07 | 5,537.07 | 5,672.78 | 5,522.78 |
| 6 | 经营成本 | 12,079.64 |  |  | 1,838.78 | 1,912.07 | 2,014.34 | 2,014.34 | 2,150.06 | 2,150.06 |

（8）项目利润

预计项目净利润2,741.82万元，息税前利润5,291.82万元，测算详见下表：

表3-5：项目利润估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 （年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 销售收入 | 43,597.44 | 0.00 | 0.00 | 6,446.31 | 6,615.95 | 6,785.59 | 6,785.59 | 8,481.99 | 8,481.99 |
| 2 | 增值税 | 5,306.64 |  |  | 784.64 | 805.29 | 825.94 | 825.94 | 1,032.42 | 1,032.42 |
| 3 | 销售税金及附加 | 1,307.92 |  |  | 193.39 | 198.48 | 203.57 | 203.57 | 254.46 | 254.46 |
| 4 | 总成本费用 | 33,065.98 |  |  | 5,361.50 | 5,434.79 | 5,537.07 | 5,537.07 | 5,672.78 | 5,522.78 |
| 5 | 利润总额 | 3,916.89 |  |  | 106.78 | 177.40 | 219.02 | 219.02 | 1,522.33 | 1,672.33 |
| 6 | 应纳所得税 | 3,916.89 |  |  | 106.78 | 177.40 | 219.02 | 219.02 | 1,522.33 | 1,672.33 |
| 7 | 所得税 | 1,175.07 |  |  | 32.04 | 53.22 | 65.71 | 65.71 | 456.70 | 501.70 |
| 8 | 净利润 | 2,741.82 |  |  | 74.75 | 124.18 | 153.32 | 153.32 | 1,065.63 | 1,170.63 |
| 9 | 息税前利润 | 5,291.82 |  |  | 524.75 | 574.18 | 603.32 | 603.32 | 1,515.63 | 1,470.63 |
| 10 | 息税折旧摊销前利润 | 23,728.16 |  |  | 3,597.47 | 3,646.90 | 3,676.04 | 3,676.04 | 4,588.36 | 4,543.36 |

（9）资金测算平衡情况

该项目预计净现金流量为11,178.16万元，每年累计现金流大于零，预测收益能达到收益与融资自求平衡。详见财务计划现金流量表。

表3-6：财务计划现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 计 算 期 （年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1 | 经营活动净现金流量(1.1-1.2) | 21,178.16 | 0.00 | 0.00 | 3,147.47 | 3,196.90 | 3,226.04 | 3,226.04 | 4,138.36 | 4,243.36 |
| 1.1 | 现金流入 | 43,597.44 | 0.00 | 0.00 | 6,446.31 | 6,615.95 | 6,785.59 | 6,785.59 | 8,481.99 | 8,481.99 |
| 1.1.1 | 销售收入 | 43,597.44 |  | 0.00 | 6,446.31 | 6,615.95 | 6,785.59 | 6,785.59 | 8,481.99 | 8,481.99 |
| 1.2 | 现金流出 | 22,419.28 | 0.00 | 0.00 | 3,298.84 | 3,419.05 | 3,559.55 | 3,559.55 | 4,343.64 | 4,238.64 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 12,079.64 |  | 0.00 | 1,838.78 | 1,912.07 | 2,014.34 | 2,014.34 | 2,150.06 | 2,150.06 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 销售税金及附加 | 5,306.64 |  |  | 784.64 | 805.29 | 825.94 | 825.94 | 1,032.42 | 1,032.42 |
| 1.2.4 | 增值税 | 1,307.92 |  |  | 193.39 | 198.48 | 203.57 | 203.57 | 254.46 | 254.46 |
| 1.2.5 | 所得税 | 1,175.07 |  |  | 32.04 | 53.22 | 65.71 | 65.71 | 456.70 | 501.70 |
| 1.2.6 | 运营期利息 | 2,550.00 |  |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 2 | 投资活动净现金流量(2.1-2.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 现金流入 | 200,978.50 | 80,301.40 | 120,677.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 200,978.50 | 80,301.40 | 12,0677.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 | 200,378.50 | 80,151.40 | 120,227.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 建设期利息 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) | -10,000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.0 |
| 3.1 | 现金流入 | 200,978.50 | 80,301.40 | 120,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 190,978.50 | 70,301.40 | 120,677.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 债券 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 210,978.50 | 80,301.40 | 120,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3.2.1 | 建设投资 | 200,378.50 | 80,151.40 | 120,227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | 建设期利息支出 | 600.00 | 150.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 偿还债务本金 | 10,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 4 | 净现金流量(1+2+3) | 11,178.16 | 0.00 | 0.00 | 3,147.47 | 3,196.90 | 3,226.04 | 3,226.04 | 4,138.36 | -5,756.64 |
| 5 | 累计盈余资金 |  | 0.00 | 0.00 | 3,147.47 | 6,344.37 | 9,570.41 | 12,796.45 | 16,934.80 | 11,178.16 |

（10）本息覆盖情况

项目息税折旧摊销前利润23,728.16万元，计算期内还本付息金额13,150万元，专项债券本息覆盖倍数1.8。

（10）独立第三方专业机构进行评估意见

会计师事务所评估结论：在相关改造项目实施单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的德宏州陇川县麻栗坝灌区工程项目，预期收益能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

3.瑞丽市二水厂及配套管网工程项目

（1）项目概况

项目名称: 瑞丽市二水厂及配套管网工程项目

项目法人：瑞丽市住房和城乡规划建设局, 负责人：彭涛。

建设地点：项目建设地点为瑞丽市东北角坎兰村附近橡胶林，供水范围为瑞丽市主城片区及弄岛片区，近期供水面积19平方公里，包括姐告片区、勐卯片区、弄莫湖片区东北部、弄岛片区。

（2）项目总投资

本项目总投资计18,765.79万元，其中：

（1）工程费用11,304.42万元，占总投资60.24%

（2）工程建设其他费5,864.99万元，占总投资31.25%

（3）基本预备费996.38万元，占总投资5.31%

（4）建设期利息600万元，占总投资3.2%

表4-1：总投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 其中 |  |  |  | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 |  |
| 一 | 工程费用 | 1,874.41 | 9,200.01 | 230.00 |  | 60.24% |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 5,864.99 | 31.25% |
| 三 | 基本预备费 8% |  |  |  | 996.38 | 5.31% |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 600.00 | 3.20% |
| 五 | 总投资 | 1,874.41 | 9,200.01 | 230.00 | 7,461.37 | 100.00% |

（3）资金筹措方案

1）资金来源

项目资金筹措总额18,765.79万元。其中：资本金8,765.79万元，占项目总投资的46.71%，拟申请上级补助2,000万元，财政资金6,765.79万元，由地方政府筹集。

2）融资来源

①本项目除专项债券发行以外没有其他融资安排。

②本项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元，发行期限为7年。

③专项债发行计划:结合建设资金需求及自筹资金到账时间节点，为保障项目建设期间资金需求，项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元。参考目前国债同期发行利率，本次项目债券发行利率暂定为4.5%，发债期限7年，偿债方式为分期付息，到期还本，本息合计13,150万元。募集资金全部用于瑞丽市二水厂及配套管网工程项目。具体发行安排如下表：

表4-2： 专项债发行计划表（单位：万元）

| 序号 | 发行年份 | 发行额度（万元） | 发行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 10,000 | 7年期 |

（4）资金使用方案

项目总投资计18,765.79万元，2019年计划投资11,957.76万元，其中含建设期利息150万元，占总投资的63.72%，2020年计划投资6,808.03万元，其中含建设期利息450万元，占总投资的36.28%。

（5）项目资金保障措施

项目建设资金严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理。设立专用专户，建设资金实行专款专用，财务处具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。严格审计制度，加强审计、监察工作，严防违规违纪行为的发生。

（6）项目收入

项目预期收入来自于自来水收费收入，满负荷供水规模2万方/每天计算（即730万m³/年），项目综合水价按照4.49元/m³，生活用水占比50%，非居民生活用水占比25%，特种用水占比30%,预计每年总收入3,103万元。

表4-3：销售收入估算表（单位：万元）

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| 1 | 总收入 | 18,573.63 |  |  | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 2,185.13 |
| 1.1 | 销售收入 | 18,573.63 |  |  | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 2,185.13 |
| ① | 单价 | 元/吨 |  |  | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| ② | 销售量 | 万吨 |  |  | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 486.67 |
| 2 | 税金及附加 | 595 |  |  | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 70.01 |
| 2.1 | 增值税3% | 3% |  |  | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 63.64 |
| 2.2 | 城市维护建设税5% | 5% |  |  | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 3.18 |
| 2.3 | 教育费附加5% | 5% |  |  | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 3.18 |

（7）项目成本

项目总成本费用由电费、药剂费、工资及福利费、管理费及其它费用、年大修及检修维护费、固定资产折旧费、摊销费组成。根据可行性研究报告提取项目成本，项目成本详见下：

其中：电费按197.34万元计算；药剂费119.90万元计算；工资及福利费按59.40万元计算；其他费用以总成本费用中不包括财务费用和其他费用为基数，按照2.0%的其他费用综合费率估算。修理维护费按固定资产原值的0.5%计算。

固定资产采用直线法折旧：房屋、建筑物折旧年限20年,残值率5%；机器设备折旧年限10年，残值率10%；管网折旧年限10年，残值率10%。

表4-4：项目成本估算表（单位：万元）

| 序号 | 年份 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| 1 | 外购原、辅材料 |  |  | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 79.94 |
| 2 | 动力 |  |  | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 131.56 |
| 3 | 工资及福利费 |  |  | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |
| 4 | 修理和维护费 |  |  | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 |
| 5 | 其他费用 |  |  | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 38.13 |
| 6 | 折旧费 |  |  | 1,093.77 | 1,093.77 | 1,093.77 | 1,093.77 | 1,093.77 | 1,093.77 |
| 7 | 摊销费 |  |  | 471.47 | 471.47 | 471.47 | 471.47 | 471.47 | 471.47 |
| 8 | 财务费用 |  |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 9 | 总成本费用 |  |  | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,244.52 |

（8）项目损益

本项目在债券存续期可实现净利润2,719.41万元。利润测算详见下表。

表4-5：利润与利润分配估算表（单位：万元）

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 18,573.63 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 2,185.13 |
| 2 | 税金及附加 | 595.08 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 70.01 |
| 3 | 总成本费用 | 14,756.42 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,502.38 | 2,244.52 |
| 4 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 3,222.14 | 670.31 | 670.31 | 670.31 | 670.31 | 670.31 | -129.39 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳所得税额 | 3,351.53 | 670.31 | 670.31 | 670.31 | 670.31 | 670.31 |  |
| 8 | 所得税 | 502.73 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 |  |
| 9 | 净利润 | 2,719.41 | 569.76 | 569.76 | 569.76 | 569.76 | 569.76 | -129.39 |
| 10 | 期初未分配利润 | 7,691.77 |  | 512.78 | 1,025.57 | 1,538.35 | 2,051.14 | 2,563.92 |
| 11 | 可供分配的利润 | 10,411.18 | 569.76 | 1,082.55 | 1,595.33 | 2,108.11 | 2,620.90 | 2,434.53 |
| 12 | 提取法定盈余公积金 | 284.88 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |  |
| 13 | 可供投资者分配的利润 | 10,126.30 | 512.78 | 1,025.57 | 1,538.35 | 2,051.14 | 2,563.92 | 2,434.53 |
| 14 | 未分配利润 | 10,126.30 | 512.78 | 1,025.57 | 1,538.35 | 2,051.14 | 2,563.92 | 2,434.53 |

（9）资金测算平衡情况

项目累计净现金流量2,110.83万元，每年累计盈余资金为正，能够达到资金测算平衡。详见现金流量测算表。

表4-6: 现金流量测算表（单位：万元）

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营活动现金流量 | 14,660.83 |  |  | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | 1,735.84 |
| 1.1 | 现金流入 | 18,573.63 |  |  | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 2,185.13 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 18,573.63 |  |  | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 2,185.13 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 3,912.80 |  |  | 692.70 | 692.70 | 692.70 | 692.70 | 692.70 | 449.29 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 2,814.99 |  |  | 487.14 | 487.14 | 487.14 | 487.14 | 487.14 | 379.28 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 税金及附加 | 595.08 |  |  | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 70.01 |
| 1.2.4 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 所得税 | 502.73 |  |  | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 |  |
| 1.2.6 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动现金流量 | -18,165.79 | -11,807.76 | -6,358.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 18,165.79 | 11,807.76 | 6,358.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 | 18,165.79 | 11,807.76 | 6,358.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动现金流量 | 5,615.79 | 11,807.76 | 6,358.03 | -450.00 | -450.00 | -450.00 | -450.00 | -450.00 | -10300.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 18,765.79 | 11,957.76 | 6,808.03 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 8,765.79 | 1,957.76 | 6,808.03 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 建设投资债券 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 短期债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 13,150.00 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10,300.00 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 3,150.00 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 3.2.3 | 应付利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 2,110.83 |  |  | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | -8,564.16 |
| 5 | 累计盈余资金 |  |  |  | 2,135.00 | 4,270.00 | 6,404.99 | 8,539.99 | 10,674.99 | 2,110.83 |

（10）本息覆盖情况

现金运营流入总额减去运营期支出为14,660.83万元，运营期还本付息金额13,150.00万元，专项债券本息覆盖倍数1.11。详见下表。

表4-7:专项债券本息覆盖倍数计算表（单位：万元）

| 年份 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售收入（含税） |  |  | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 3,277.70 | 2,185.13 | 18,573.63 |
| 销售收入（不含税） |  |  | 3,182.23 | 3,182.23 | 3,182.23 | 3,182.23 | 3,182.23 | 2,121.49 | 18,032.65 |
| 运营期支出 |  |  | 692.70 | 692.70 | 692.70 | 692.70 | 692.70 | 449.29 | 3,912.80 |
| 1.动力费-电费 |  |  | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 197.34 | 131.56 | 1,118.26 |
| 2.外购材料-药剂费 |  |  | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 79.94 | 679.46 |
| 3.工资及福利费 |  |  | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 356.40 |
| 4.管理费及其它费用 |  |  | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 38.13 | 239.34 |
| 5.大修及检修维护费 |  |  | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 421.53 |
| 6.所得税 |  |  | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 100.55 |  | 502.73 |
| 7.相关税费 |  |  | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 105.01 | 70.01 | 595.08 |
| 增值税3% |  |  | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 63.64 | 540.98 |
| 城市维护建设税5% |  |  | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 3.18 | 27.05 |
| 教育费附加5% |  |  | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 3.18 | 27.05 |
| 债券还本付息 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10,300.00 | 13,150.00 |

（11）独立第三方专业机构进行评估意见

会计师事务所评估结论：在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的德宏州瑞丽市二水厂及配套管网工程项目，预期项目收益能够合理保障融资资金的本金和利息，平均偿债覆盖率为1.11，实现项目收益和融资自求平衡。

4.盈江县城镇供水工程

（1）项目概况

项目名称：盈江县城镇供水工程。

项目法人：龙盈江县住房和城乡建设局。法人代表：赵超。

项目建设地点：盈江县平原镇、弄璋镇、太平镇、旧城镇。

（2）项目总投资

项目总投资为13,997.66万元，工程投资估算详见下表。

表5-1：项目总投资估算表（单位：万元）

| 序号 | 工程和费用名称 | 估概算金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备及工器具 购置费 | 安装工程 | 其它费用 | 合计 |
| 1 | 第一部分费用 | 2,707.26 | 730 | 6,923.1 | 0 | 10,360.36 |
| 1.1 | 长地方水库原水输水工程 | 368.8 | 30 | 3753.36 | 0 | 4,152.16 |
| 1.2 | 南朗净水厂工程 | 2,297.66 | 670 | 1,788.72 | 0 | 4,756.38 |
| 1.3 | 配水管网工程 | 40.8 | 30 | 1,381.02 | 0 | 1,451.82 |
| 2 | 第二部分费用 |  |  |  | 2,044.88 | 2,044.88 |
| 3 | 第三部分预备费用（1+2)x8% |  |  |  | 992.42 | 992.42 |
| 4 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 600 | 600 |
| 合计 |  | 2,707.26 | 730 | 6,923.1 | 3,637.3 | 13,997.66 |

（3）资金筹措方案

1）资本金来源

项目估算总投资13,997.66万元，项目资本金3,997.66万元由地方财政预算安排，占总投资比例28.56%，剩余资金10,000.00万元计划发行专项债券，占总投资比例71.44%。

2）融资来源

①本项目除专项债券发行以外没有其他融资安排。

②本项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元，发行期限为7年。

③专项债发行计划:结合建设资金需求及自筹资金到账时间节点，为保障项目建设期间资金需求，项目需要通过发行专项债券筹集资金共计10,000万元。参考目前国债同期发行利率，本次项目债券发行利率暂定为4.5%，发债期限7年，偿债方式为分期付息，到期还本，本息合计13,150万元。募集资金全部用于瑞丽市二水厂及配套管网工程项目。具体发行安排如下表：

表5-2： 专项债发行计划表（单位：万元）

| 序号 | 发行年份 | 发行额度（万元） | 发行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 10,000 | 7年期 |

（4）资金使用方案

项目总投资13,997.66万元，其中2019年使用11,388.01万元，含建设利息150万元，占总投资的81.36%，2020年计划投资2,009.65万元，其中含建设期利息450万元，占总投资的18.64%。

（5）项目资金保障措施

项目建设资金严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理。设立专用专户，建设资金实行专款专用，财务处具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。严格审计制度，加强审计、监察工作，严防违规违纪行为的发生。

（6）项目收入

项目预期收入来自于自来水收费收入，满负荷供水规模1,095.00万m³/年，项目综合水价按照3.29元/m³，生活用水占比50%，非居民生活用水占比25%，特种用水占比25%。预计满负荷每年总收入3,599.81万元，2026年计算按照8个月计算。

表5-3：销售收入估算表（单位：万元）

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  |  |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| 1 | 总收入 | 19,678.98 |  |  | 2,879.85 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 2,399.88 |
| 1.1 | 销售收入 | 19,678.98 |  |  | 2,879.85 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 2,399.88 |
| ① | 单价 | 元/吨 |  |  | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| ② | 销售量 | 万吨 |  |  | 876.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 730.00 |
| 2 | 税金及附加 | 630.49 |  |  | 92.27 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 76.89 |
| 2.1 | 增值税3% | 3% |  |  | 83.88 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 69.90 |
| 2.2 | 城市维护建设税5% | 5% |  |  | 4.19 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 3.49 |
| 2.3 | 教育费附加5% | 5% |  |  | 4.19 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 3.49 |

（7）项目成本

项目总成本费用由水资源费、电费、药剂费、工资及福利费、管理费及其它费用、年大修及检修维护费、固定资产折旧费、摊销费组成。

其中：电费按216.81万元计算；外购原、辅材料包括：药剂费55.28万元，原水费175.20万元计算；工资及福利费125万元计算；其他费用以总成本费用中不包括财务费用和其他费用为基数，按照2.0%的其他费用综合费率估算；5、修理维护费按固定资产原值的0.5%计算。

固定资产采用直线法折旧：房屋、建筑物折旧年限20年残值率5%；机器设备折旧年限10年残值率10%；管网折旧年限10年残值率10%。

表5-4：项目成本估算表（单位：万元）

| 序号 | 年 份 项 目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| 1 | 外购原、辅材料 |  |  | 184.39 | 230.48 | 230.48 | 230.48 | 230.48 | 153.66 |
| 2 | 动力 |  |  | 173.45 | 216.81 | 216.81 | 216.81 | 216.81 | 144.54 |
| 3 | 工资及福利费 |  |  | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 4 | 修理和维护费 |  |  | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 |
| 5 | 其他费用 |  |  | 31.97 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 30.77 |
| 6 | 折旧费 |  |  | 1045.49 | 1045.49 | 1045.49 | 1045.49 | 1045.49 | 1045.49 |
| 7 | 财务费用 |  |  | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 8 | 总成本费用 |  |  | 2080.28 | 2171.53 | 2171.53 | 2171.53 | 2171.53 | 1869.45 |

（8）资金测算平衡情况

债券存续期内项目累计净现金流量1,723.69万元，每年累计盈余资金为正，能够达到资金测算平衡。详见现金流量测算表。

表5-6: 现金流量测算表（单位：万元）

| 序号 | 年份 项目 | 合计 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营活动现金流量 | 14,273.69 |  |  | 2,096.70 | 2,611.50 | 2,611.50 | 2,611.50 | 2,611.50 | 1,731.00 |
| 1.1 | 现金流入 | 19,678.98 |  |  | 2,879.85 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 2,399.88 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 19,678.98 |  |  | 2,879.85 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 2,399.88 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 5,405.29 |  |  | 783.15 | 988.31 | 988.31 | 988.31 | 988.31 | 668.88 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 3,812.90 |  |  | 584.79 | 676.04 | 676.04 | 676.04 | 676.04 | 523.96 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 税金及附加 | 630.49 |  |  | 92.27 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 76.89 |
| 1.2.4 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 所得税 | 961.89 |  |  | 106.09 | 196.94 | 196.94 | 196.94 | 196.94 | 68.03 |
| 1.2.6 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动现金流量 | -13,397.66 | -11,388.01 | -2,009.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 13,397.66 | 11,388.01 | 2,009.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 | 13,397.66 | 11,388.01 | 2,009.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动现金流量 | 847.66 | 11,388.01 | 2,009.65 | -450.00 | -450.00 | -450.00 | -450.00 | -450.00 | -10,300.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 13,997.66 | 11,538.01 | 2,459.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 3,997.66 | 1,538.01 | 2,459.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 建设投资债券 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 短期债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 13,150.00 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10,300.00 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 3,150.00 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 300.00 |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 3.2.3 | 应付利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 1,723.69 |  |  | 1,646.70 | 2,161.50 | 2,161.50 | 2,161.50 | 2,161.50 | -8,569.00 |
| 5 | 累计盈余资金 |  |  |  | 1,646.70 | 3,808.20 | 5,969.70 | 8,131.19 | 10,292.69 | 1,723.69 |

（9）本息覆盖情况

通过测算，现金运营流入总额减去运营期支出为15,235.59万元，运营期还本付息金额13,150.00万元，专项债券本息覆盖倍数1.16。详见下表。

表5-7:专项债券本息覆盖倍数计算表（单位：万元）

| 年份 项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售收入（含税） |  |  | 2,879.85 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 3,599.81 | 2,399.88 | 19,678.98 |
| 销售收入（不含税） |  |  | 2,795.97 | 3,494.96 | 3,494.96 | 3,494.96 | 3,494.96 | 2,329.98 | 19,105.80 |
| 运营期支出 |  |  | 677.06 | 791.37 | 791.37 | 791.37 | 791.37 | 600.85 | 4,443.39 |
| 1.动力费-电费 |  |  | 173.45 | 216.81 | 216.81 | 216.81 | 216.81 | 144.54 | 1,185.23 |
| 2.外购材料-药剂费 |  |  | 184.39 | 230.48 | 230.48 | 230.48 | 230.48 | 153.66 | 1,259.98 |
| 3.工资及福利费 |  |  | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 750.00 |
| 4.管理费及其它费用 |  |  | 31.97 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 30.77 | 197.76 |
| 5.大修及检修维护费 |  |  | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 419.93 |
| 6.相关税费 |  |  | 92.27 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 76.89 | 630.49 |
| 增值税3% |  |  | 83.88 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 69.90 | 573.17 |
| 城市维护建设税5% |  |  | 4.19 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 3.49 | 28.66 |
| 教育费附加5% |  |  | 4.19 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 3.49 | 28.66 |
| 债券还本付息 | 150.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10,300.00 | 13,150.00 |

（10）独立第三方专业机构进行评估意见

会计师事务所评估结论：在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的盈江县城镇供水工程项目，预期项目收益能够合理保障融资资金的本金和利息，平均偿债覆盖率为1.16，实现项目收益和融资自求平衡。

三、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）经营风险

由于方案变更或工期延长等因素导致原材料、水电价以及人工费等建设成本上升，可能面临成本上升风险。

风险控制措施：（1）做好建设工程招投标的管理工作，严格控制成本。（2）加强项目资金的统一管理，单独建账、核算，做到专款专用，确保资金的高效合理使用。

（二）市场风险

主要是指由于市场需求变化给项目带来损失的可能性。本项目虽然经过了市场分析，但若市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离，打破原有的市场格局，又或者由于市场条件的变化等，都将对项目的效益产生影响。

控制措施：由于此次申报项目为供水和污水治理项目，项目旨在改善人居供水条件，解决人居饮水问题。使得居民的生产生活质量得到较大提高，群众对于此要求的呼声较高，故判断出现市场风险的可能性较小。

（三）财务风险

由于资金挪用、财务管理混乱造成项目资金不到位，或未能按进度使用，可能导致项目停滞或延期的风险。

风险控制措施：加强对项目的资金管理，专款专用，做好资金使用计划和资金的落实，采取分期、分标段实施，分散资金使用集中度，保证项目实施工程中资金及时就位。

（四）投资测算不准确风险

由于投资测算不准确，可能导致项目不能实现资金平衡。

风险控制措施：在进行投资估算时适当考虑计入一定比例的不可预见费用。定期对估算投资进行审核验证，如发现估算不准确或对投资估算产生重大影响的变化，应及时调整投资估算，并调整融资策略。

（五）利率波动风险

由于债券期限较长，在存续期间内，可能面临市场利率周期波动，使投资收益具有一定的不确定性。

风险控制措施：多渠道收集反映经济情况、货币政策的信息，对利率走势做出较为合理的预测分析，充分考虑对利率风险的补偿。